Pietrowice Wielkie, dnia 09.04.2009r.

IGR.3410/03/03/2009

Do wszystkich Oferentów

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana odcinka zdegradowanej sieci wodociągowej Pawłów - Żerdziny” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) wyjaśnia treści przedmiaru robót w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę odcinka zdegradowanej sieci wodociągowej Pawłów - Żerdziny”.

PYTANIE

1. Czy zamawiający przewidział kształtki niezbędne do wykonania sieci wodociągowej ?

2. Czy zamawiający przewidział bloki oporowe ?

3. Jak jest rozwiązany przebieg wodociągu przy skrzyżowaniu ul. Gamowskiej z ul. Stawową w Pawłowie ?

ODPOWIEDZI

W „Przedmiarze robót -wykonanie sieci wodociągowej”  należy dopisać:

Poz. 39  Montaż kształtek elektrooporowych Ø 160-225 				21 szt

Poz. 40  Bloki oporowe  na załamaniach rurociągu					  3,60 m3

Przebieg wodociągu przy skrzyżowaniu ul. Gamowskiej z ul. Stawową w Pawłowie obrazują na profilu przebiegu sieci  węzły nr 7, 8, 9.

Sporządzając ofertę przetargową proszę wziąć powyższe wyjaśnienie pod uwagę.